附件：

（申报项目名称）

申 报 文 件

申报单位：           （公章）单位负责人：

项目负责人：

联 系 人：                     联系电话：

通讯地址：                     邮政编码：

申报日期：    年  月  日

- 目  录

1、公司简介（如有）                               xx页

2、法定代表人授权书                               xx页

3、企业营业执照及相关资质等资料                   xx页

4、近三年相关业绩情况                             xx页

5、投标报价书（工程量清单预算另附）               xx页

6、主材品牌规格表                                 xx页

7、服务合同（模版）                               xx页

.......

- 公司简介（如有）

2、法定代表人授权书（附法定代表人及受托人身份证复印件）

- 法定代表人授权书

- 生态环境部南京环境科学研究所：

在研究并充分理解贵所相关项目征集内容要求后，根据本单位的资源优势、技术力量、管理能力与特点，我方现申请参加该项目的征集工作。

签字代表（项目负责人）   经正式授权并代表申请单位（单位名称）提交下述文件：

1、申请项目为：（项目名称）  提供申报文件正本1份、副本4份。

2、我方将按照双方商定的合同履行责任和义务。

3、我方保证申请文件的真实有效，并理解委托单位有权拒绝不满足符合性审查条件的申请，且无须做任何解释与承担任何责任。

申请人或授权代表签字：

申请单位名称（公章）：

年  月   日

3、企业营业执照及相关资质等资料

4、近三年相关业绩情况（须附合同加盖公章）

| 序号 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 主要施工内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- 5、报价书

| 本部及东区实验楼废气装置活性炭更换及维保服务报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 活性炭箱耗材更换（本部） | 蜂窝活性炭（毒理楼） | 蜂窝活性炭，100*100*100mm，孔径10*10mm，防水，碘值800，煅烧式活性炭 | 0.54 | 立方 |  |  |
| 2 |  | 板式颗粒活性炭（危废库） | 板式颗粒活性炭，水分0.91%、灰分9.38%、装填密度484g/L、碘值吸附值800+mg/g、四氯化碳吸附率46.08%。 | 9 | 块 |  |  |
| 3 |  | 颗粒活性炭（科研楼、工程楼） | 颗粒活性炭，直径4mm、水分0.91%、灰分9.38%、装填密度484g/L、碘值吸附值800+mg/g、四氯化碳吸附率46.08%。 | 1.35 | 立方 |  |  |
| 4 |  | 活性炭更换安装费 | 1、活性炭箱更换人工（约10个人工）、辅材等施工费； 2、施工需要脚手架等工具费用； 3、施工人员差旅费用等； 4、安全防护、文明施工措施等措施费用； | 1 | 项 |  |  |
| 5 |  | 废活性炭包装及搬运 | 废炭包装（符合危废处置标准）并搬运至甲方指定危废暂存点 | 1 | 项 |  |  |
| 6 |  | 运输费 | 运输及垂直搬运费 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 活性炭箱耗材更换（东区） | 柱状活性炭 | 直径4mm、水分0.91%、灰分9.38%、装填密度484g/L、碘值吸附值800+mg/g、四氯化碳吸附率46.08%。 | 4.3 | 立方 |  |  |
| 8 |  | 活性炭更换安装费 | 1、活性炭箱更换人工、辅材等施工费，约15人工； 2、施工需要脚手架等工具费用； 3、施工人员差旅费用等； 4、安全防护、文明施工措施等措施费用； | 1 | 项 |  |  |
| 9 |  | 废活性炭包装及搬运 | 废炭包装（符合危废处置标准）并搬运至甲方指定危废暂存点 | 1 | 项 |  |  |
| 10 |  | 运输费 | 4.2米箱式货车运输 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 设备维保（本部、东区） | 废气排放系统 | 通风橱相关排风及废气治理系统设备的维护及故障排除，主要维保内容：1、活性炭箱、离心风机、废气自控及动力线路等废气治理系统设备定期巡检，每月不少于1次，建立巡检记录台账；2、更换离心风机润滑油、皮带等设备耗材；3、故障排除及损坏配件更换（配件500元以内，超500元另行商定）4、紧急故障情况2小时内维修响应； | 12 | 月 |  |  |
| 12 | 税前工程总造价 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 税额（13%） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 税后工程总造价（含管理费及税金） |  |  |  |  |  |  |

6、主材品牌规格表（如有）

| 序号 | 主要材料或设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

7、服务合同（模版）

注：模版另附