生态环境部南京环境科学研究所综合运动场馆改造建设项目

清单编制说明

一、工程概况：

本工程为生态环境部南京环境科学研究所综合运动场馆改造建设项目，地址位于江苏省南京市玄武区蒋王庙街8号。

- 编制范围、内容及界面：

羽毛球场馆范围包括场地开挖，基础浇筑，篷房搭建，机电照明设施安装等；

健身场馆范围包括，淋浴间改造，健身区出新，地面铺设材料，顶面灯具更换等。

三、招标控制价编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

3.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及苏建函价〔2022〕379号文；

4.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

5.施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

6.工程造价管理机构发布的工程造价信息；

7.其他相关资料。

四、有关计价、费用的说明：

1.本工程安全文明施工标化增加费按不创建省级、市级文明工地考虑；

2.规费社会保险费按2.4%；住房公积金按0.42%；环境保护税按0.1%；税金按9%计取；安装按三类工程计取；

3.总价措施费中的安全文明施工费按基本费土建按3.1%、装饰按1.7%、安装按1.5%；扬尘污染防治增加费土建按0.31%、装饰按0.22%、安装按0.21%；

4.专业工程暂估价：10万元（此项为不可竞争费用）。

- 材料品牌

| 南京环境科学研究所综合运动场馆改造建设主要品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 |
| 1 | 铝合金篷房 | 铝合金牌号6061-t6航空铝； 篷布：顶布重量750克／平方米，（抗紫外线，不透光），透明围布重量900克／平方米 。 | 联盛，麦斯特，速派‌ |
| 2 | 羽毛球场运动地胶 | 厚度8mm | 博克，英利奥，优净龙 |
| 3 | 健身场馆运动地胶 | 厚度4.5mm | 博克，英利奥，优净龙 |
| 4 | 电线，电缆 | 详见清单 | 江南，远东，德力西 |
| 5 | 面板，插座 | 详见清单 | 公牛，正泰，西门子 |
| 6 | 配电箱 | 详见清单 | 施耐德，西门子，正泰 |
| 7 | 洁具 | 详见清单 | 法恩莎，九牧，箭牌 |

注：为保障本项目工程质量及材料品质的可靠性，采购人推荐以上材料品牌。投标人可选择推荐品牌或选用同档次及以上的其他品牌。若选用非推荐品牌，投标人须在投标文件中提供相关证明材料（包括但不限于产品技术参数对比表、质量认证文件、近三年同类项目应用案例等），以证明其品牌品质、性能、等不低于推荐品牌标准，并确保所选品牌能满足本工程的设计要求及验收规范。

六、其它说明

1.招标人所发布的清单特征是清单项目的必要描述而非清单项目的所有工作内容，如果招标人的原因对部分做法进行调整的，以本说明为准，其他一律以工程量清单计价规范为准，如果投标人认为描述有错误、不完整等情况，必须在招标答疑时以书面形式向招标人提出，招标人将书面回复；如未提出，招标人在收到投标人报价时将认定投标人报价包含为了完成本工程所有工作内容，后期除招标人变更及不可抗力因素外，投标人中标后不得以任何理由对清单描述不详、错误等问题提出索赔要求，招标人不再认可投标人的基于清单现有项目的变更。

2.投标人应于投标前勘察现场，可与发包人联系，自行前往。踏勘现场应充分考虑本工程特点，分析施工条件、交通、材料运输等条件，发包方对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的须增加投入的因素如：现场临时围墙、道路、亮化、喷雾、防扬尘、降噪等措施需满足当地建设行政主管部门及环保部门要求，水、电、路、施工便道、临时道路、场地硬化的修建、土源及运土距离、土方（垃圾）开挖、回填、堆放、转运、地下水位问题、降排水、基坑支护、设备场内外运输、起重吊装、对现场已完工成品的保护、以及材料二次搬运、二次加工、现场安装等因素，投标人报价时应全面考量上述引起或可能引起人工降效的因素对施工成本和施工工期、其他可能对工程造成的影响并增加的费用等，各投标单位在投标报价中综合考虑，不论实际采用何种措施方案，结算时不予调整，工期不得以此顺延。

3.各投标单位应在投标报价中综合考虑材料检测等第三方检测费用、本工程所有相关的检验试验费等费用,结算时均不调整,检测单位由发包方选定；投标单位采购的所有材料必须保证符合国家有关质量标准要求，业主有权针对每一批进场材料随机现场取样送第三方检验机构检验，如检验结果不合格，投标单位需无条件拆除、修复及重新采购合格材料，并承担由此发生的一切费用，同时投标单位必须按本合同有关规定承担相应的违约责任。

4.投标单位对本项目主要材料请进行充分市场调研，综合考虑各方面因素后报价；所有材料均需按照业主要求提供样品，实施采购前须选样、送样，经发包方、监理、提出书面认可意见并封存样品后，方可批量采购和加工安装；样品需符合主要材料手册、物料表及发包方要求，且价格不予调整，各投标单位须考虑此风险；如业主方认为中标方提供样品不能满足要求，有权在建议品牌中选择同等档次的产品，中标方不能拒绝，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险。如出现特殊情况无法按要求品牌采购的，需提供等于或优于推荐品牌的技术要求及质量标准的相关证明材料供招标人审查，向业主、监理、提供样品经同意后方可采购施工，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险。

5.各投标单位应充分做好安全及技术交底，保证本工程不涉及到其他构件的破坏，充分考虑完成各项工作所需的施工条件，如遭到损坏由投标单位自行修复，所需费用包含在报价内，竣工结算时不得要求增加调整费用；

6.本项目与现场其他单位可能存在部分交叉施工，需做好积极沟通配合。

7.投标人应对措施项目清单进行核对，在投标报价时应充分考虑施工组织和技术措施（内容与深度应满足措施项目计价的需要），根据自身实际需要、实际情况自行补充、修改，如有招标工程量清单的缺项(漏项)或计算错误应该在招投标阶段及时提出，若投标人没有提出则该风险应由投标人承担，对招标人未列出的措施项目，投标单位应充分考虑施工工艺及技术规范要求，且在投标报价中考虑其一切安装相关费用，并可对其材料费、措施费明细自行补充，中标后不得以分析表中某项不含或与实际不符为由拒绝施工或提出增加费用，结算时不应以任何理由要求调整。对属于危险性较大工程范围的措施项目，投标人应在确保施工方案的可行性的基础上投标报价时充分考虑，中标后，非发包人原因导致的施工方案的改变，结算时不予调整。

8.投标人供应的材料可以从招标人推荐品牌中进行选择，投标时应明确所选的厂家品牌产品，或承诺使用发包方推荐的品牌，凡未列出的均视为已选定招标文件中推荐的品牌，视同其完全响应发包人推荐的品牌，且后期施工过程中发包人有权指定清单中列举的任何一种品牌，投标人不得提出任何异议。