附件1

华东区域危险废物环境风险防控技术中心开放课题

2026年度“揭榜挂帅”项目榜单

项目需求一：煤矸石与免烧低碳胶凝材料协同制备流态固化土关键技术研发与应用

- 需求内容及技术指标要求

（1）研发以非碱激发为核心的免烧低碳胶凝材料并协同煤矸石粉制备流态固化土的关键技术，主要包括免烧低碳胶凝材料的制备、免烧低碳胶凝材料与煤矸石协同制备流态固化土、流态固化土应用性能调控、长期性能检测等，相关技术的开发需要满足对应标准的指标参数。

（2）免烧低碳胶凝材料中脱硫石膏、钢渣、粉煤灰三类固废总掺量不低于30%，固废占免烧低碳胶凝材料的95%以上。

（3）免烧低碳胶凝材料的28d抗压强度性能满足JC/T 2745-2023中52.5强度等级性能指标。

（4）流态固化土中的煤矸石粉掺量不低于80%，其3d的无侧限抗压强度按照JTG/T 233-2011要求不低于1MPa。

（5）免烧低碳胶凝材料的28d重金属浸出重金属值符合GB 30760-2014《水泥窑协同处置固体废弃物技术规范》中水泥熟料中可浸出重金属含量的限值；路基和地基材料各项环境指标满足GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和HJ25.3《污染场地风险评估技术导则》中可浸出重金属含量的限值。

- 预期成果形式

达到上述所有标准的免烧低碳胶凝材料与流态固化土产品各1项。

- 交付条件

（1）按期交付达到设计标准，符合上述技术指标和质量要求的成套示范技术文件（包括研究报告、第三方检测机构出具的检测报告等）。

（2）揭榜方依据发榜方提供的试验条件和固废样品，协助完成相关产品的应用试验，验证材料性能及环境检测等指标。

（3）项目通过评审，满足工艺先进性与可推广性要求，达成验收条件。

- 项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期 1 年；揭榜金额不超过 6 万元。

- 对揭榜方要求

揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务。

项目需求二：环境介质中挥发性有机物的快速筛查技术与设备开发

- 需求内容及技术指标要求

（1）研发适配复杂环境介质的挥发性有机物（VOCs）快速筛查技术与智能化设备，破解现有筛查技术操作繁琐、检测限偏高、无法实现多介质同步筛查、数据实时传输滞后等难题，实现VOC组分快速识别、浓度精准量化、数据实时上传。

（2）同步完成固体废物/危险废物、环境空气、土壤样品≥4类VOCs的监测。

（3）筛查精度满足醇类VOCs检测限≤30 ppb，醛类VOCs检测限≤50 ppb，胺类VOCs检测限≤50 ppb, 芳香烃类VOCs检测限≤80 ppb。

（4）稳定性相对误差≤10%，重复性相对标准偏差RSD≤5%；连续工作8h基线漂移≤10%，环境中干扰误差≤5%。

（5）单一样品筛查时间≤15分钟（含前处理、检测、结果输出），无需前处理的样品（如环境空气样品）VOC筛查可实现即时检测（≤3分钟），应急场景下可实现多样品连续筛查，每小时样品筛查量≥20个，通过算法引入，可自行设定浓度阈值。

（6）研发配套挥发物富集模块，适配化学电阻气体传感器，整体装置便携化且符合GB 12358-2024要求，手持/车载现场使用续航≥4h，可用于泄露事故/违法倾倒应急响应及现场快速执法。

（7）具备实时数据采集、浓度显示、超标预警、数据存储与导出功能，支持数据上传监测平台。

- 预期成果形式

达到上述所有标准的挥发性有机物检测装置1套。

- 交付条件

（1）基于化学电阻气体传感器的环境介质中挥发性有机物快速筛查样机1套，含气体富集模块、传感器检测模块、控制与显示模块，完成整机装配与性能调试。

（2）揭榜方依据发榜方提供的试验条件和样品，协助完成相关成套装备的现场或模拟试验，验证处理能力、检测能力等指标。

（3）项目通过评审，满足工艺先进性与可推广性要求，达成验收条件。

（4）项目研发总结报告、传感器选型与优化报告、检测方法说明书、性能测试报告、操作规程、维护手册、专利/软著申请材料（专利≥1项，软件著作权≥1项）。

- 项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期 1 年；项目总揭榜金额6 万元。费用涵盖研发耗材、元器件采购、加工制造、测试验证、知识产权申请、人员劳务、培训验收等全部项目相关费用，无额外附加费用。

- 对揭榜方要求

揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务。